鄂环鄂评字[2022]57号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

鄂托克旗金蓝石料厂危废暂存库项目

环境影响报告表的批复

鄂托克旗金蓝石料厂：

- 你单位报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《鄂托克旗金蓝石料厂危废暂存库项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

- 本项目位于鄂托克旗金蓝石料厂厂区内。建设内容：新建1座危废库，占地面积21.78m2，分别暂存废矿物油1t/a，废油桶个12/a。项目由导流槽、废液收集池和防渗层等其他公用工程、环保工程组成。项目总投资15万元，全部为环保投资。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 二、建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态保护措施的同时，要做好以下工作：

- 1.你单位应加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路酒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

- 2.落实大气污染防治措施。本项目冬季无需供热，不得新建燃煤、燃油锅炉。危险废物收集和贮存严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）执行，非甲烷总烃排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

3.严格落实各项水污染防治措施。运营期产生的废液经集液池收集后，交由有资质单位处置。厂区地面应按相关要求做好防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水造成影响。

4.做好固体废弃物分类处置。运营期搬运废矿物油桶产生的废含油抹布、手套等劳保用品，收集后定期交由有资质单位进行处置；废矿物油采用密封容器暂存，防止挥发，防止倾倒、泄漏，定期交由有资质单位进行处置。危险废物的收集、暂存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单执行。

- 5.采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

- 7.按照《报告表》要求做好厂区的绿化和硬化工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序实施环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队鄂托克旗大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2022年10月11日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局 2022年10月11日印发