鄂环鄂评字[2023]49号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

鄂尔多斯电冶一矿、阿尔巴斯二矿清洁能源

低碳改造工程环境影响报告表的批复

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司一矿：

你单位报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《鄂尔多斯电冶一矿、阿尔巴斯二矿清洁能源低碳改造工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

- 本项目位于鄂托克旗棋盘井镇电冶一矿工业场地。项目拟拆除电冶一矿、阿尔巴斯二矿原有的燃煤锅炉，在电冶一矿现有锅炉房内新建2台7MW燃气热水锅炉（一用一备），阿尔巴斯二矿原有锅炉房改造为换热站，建成后电冶一矿与阿尔巴斯二矿共用一个热源。新建供暖、回水管道以及配套建设相关附属设施。项目总投资1427.43万元，其中环保投资为72.2万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态保护措施的同时，要做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2、认真落实大气污染防治措施。两台燃气锅炉应配备低氮燃烧器，废气中各类污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求后经12米排气筒排放。

3、强化废水处理与回用。运营期锅炉软化废水排入工业场地建有的地埋式生活污水处理设施，经处理后用于道路洒水降尘。

4、应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、妥善处置各类固体废物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关标准对一般固废进行处置，各类固废均不得乱弃。

三、项目建成后，按规定程序实施环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队鄂托克旗大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

（此页无正文。）

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2023年12月14日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局   2023年12月14日印发