鄂环鄂评字[2024]13号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

内蒙古西清环保工程有限公司中税煤矿疏干水综合利用项目环境影响报告表的批复

内蒙古西清环保工程有限公司：

你单位报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《内蒙古西清环保工程有限公司中税煤矿疏干水综合利用项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

- 本项目位于鄂托克旗棋盘井镇中税煤矿西侧。项目主要建设一座矿井疏干水处理站，新建处理能力为15000m³/d的矿井疏干水处理利用系统，用于集中处理阿尔巴斯二矿、电冶一矿、中税煤矿开采产生的矿井疏干水，输水管线依托现有管线。项目总投资2231.03万元，全部为环保投资。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.落实大气污染防治措施。本项目冬季供热依托中税煤矿现有供热系统，不得新建燃煤、燃油锅炉。加强运营期管理，厂区及运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用。生活污水依托中税煤矿生活污水处理站处理；本项目处理后的矿井水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2采煤废水污染物排放限值和《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中的Ⅲ类标准，一部分用于中税煤矿及选煤厂生产用水，一部分通过中水管网统一输入棋盘井疏干水综合利用工程，反渗透浓水通过管道输送至西清环保公司棋盘井工业园区高含盐废水处理项目进行处理。厂区地面须按相关要求做好分区防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水造成影响。

4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废物。生活垃圾集中收集在垃圾收集桶内，定期交由环卫部门处置；运营期产生的污泥经压滤机压滤后集中收集后统一外售；废反渗透膜由厂家清洗更换，不在厂区贮存。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求对一般固废进行分类处置，不得乱弃。

6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队鄂托克旗大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

（此页无正文。）

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2024年5月10日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局   2024年5月10日印发