鄂环鄂评字[2024]32号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

鄂托克旗蒙医综合医院扩建项目

环境影响报告表的批复

鄂托克旗卫生健康委员会：

你单位报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《鄂托克旗蒙医综合医院扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

一、本项目位于鄂托克旗蒙医综合医院现有场地。总占地面积13401.1465m2，本次新增建筑面积22960m2，扩建后总建筑面积35790.26m2。项目新建综合楼、污水处理站及垃圾站、液氧站和制氧站、高压氧舱。拆除原有医疗废物暂存间、污水处理站等建筑物，全院床位总数为200床，其余主要构筑物及配套设施、环保工程均沿用。项目总投资15732.68万元，其中环保投资为336.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态保措施的同时，要做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.落实大气污染防治措施。本项目冬季供热依托空调以及市政热力，不得新建燃煤、燃油锅炉。污水处理站产生的有组织恶臭气体集中收集采用活性炭吸附装置处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关限值要求后通过一根15米高排气筒排放。无组织排放浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度达标排放。

3.强化废水处理与回用。本项目检验不涉及放射性实验，为微生物实验和PCR实验，不使用含重金属成分的检测试剂，不产生特殊废水。生活污水、医疗废水经新建污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理的标准后排入市政污水管网，不得外排。

4. 应采取妥善控制措施，确保东厂界、南厂界、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准要求。

5.妥善处置各类固体废物。生活垃圾、废包装物集中收集，

交由环卫部门处置。污水处理站污泥、废活性炭交由有资质单位处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行分类处置，不得乱弃。

6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队鄂托克旗大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2024年9月30日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局     2024年9月30日印发