鄂环鄂评字[2024]37号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

内蒙古美力坚科技化工有限公司固废资源化

利用技改项目环境影响报告表的批复

内蒙古美力坚科技化工有限公司：

你单位报送的由北京雁峰环境科技有限公司编制的《内蒙古美力坚科技化工有限公司固废资源化利用技改项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

一、本项目位于鄂托克旗鄂托克经济开发区蒙西产业园。项目新建一套10万吨/年染料及染料中间体废水预处理设施，包括压滤系统、调节系统、铁碳微电解罐、多相催化氧化系统等。项目总投资960万元，其中环保投资为695万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态保措施的同时，要做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.落实大气污染防治措施。废水预处理设施和MVR蒸发设施生产过程中产生的废气经碱喷淋+活性炭吸附装置处理，硫酸雾、非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

3.强化废水处理与回用。生产废水经MVR蒸发事故池收集后重新进入废水预处理进行处理后再次进入MVR进行蒸发结晶，不得外排。

4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置各类固体废物。钠盐代替元明粉进入染料工序；废活性炭经原有危废库收集后交由有资质单位处置；杂色染料回用于染料工序。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。

6. 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂托克旗生态环境综合行政执法大队和鄂托克经济开发区生态保护与发展协调服务中心负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2024年11月12日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局   2024年11月12日印发