鄂环鄂评字[2024]44号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井

殡仪馆项目环境影响报告表的批复

鄂托克旗民政局：

你单位报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井殡仪馆项目环境影响报告表》（以下简称报告表）和《大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字[2024]61号）收悉，经审核，提出如下批复意见：

- 本项目位于鄂托克旗棋盘井镇额尔和图嘎查109国道东侧，中税煤矿南侧。项目新建1座殡仪馆，年接收遗体2000具，年火化遗体数量为730具，新建1处办公生活楼及配套辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。项目总投资2200万元，其中环保投资为137万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.落实大气污染防治措施。项目冬季采用电锅炉供暖，不得新建燃煤锅炉。火化机火化废气经1套烟气急冷系统（风冷）+消石灰脱硫+活性炭吸附装置+布袋除尘器处理后，经15m高的排气筒排放，遗体火化废气排放浓度满足《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）表2中排放限值，同时遗体火化恶臭排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放限值；遗物祭品焚烧废气经1套烟气急冷系统（风冷）+消石灰脱硫+活性炭吸附装置+布袋除尘器处理后，经15m高的排气筒排放。运营期遗物祭品焚烧废气排放执行《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）表3中排放限值。

3.强化废水处理与回用。遗体处置废水、解剖废水、人员生活污水以及车辆清洗消毒废水集中收集至化粪池，消毒后拉运至鄂托克旗北控水务有限公司处理，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

5. 妥善处置各类固体废物。生活垃圾集中收集后定期交环卫部门处理；废活性炭、废耐火材料、焚烧炉炉渣等危险废物集中收集至危废库内，定期交有资质单位处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行分类处置，不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂托克旗生态环境综合行政执法大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2024年12月12日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局   2024年12月12日印发