鄂环鄂评字[2025]12号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

鄂尔多斯市广利炭素有限责任公司天然气

导热油炉项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市广利炭素有限责任公司：

你单位报送的由内蒙古环诚环境科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市广利炭素有限责任公司天然气导热油炉项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

- 本项目位于鄂托克旗棋盘井工业园区鄂尔多斯市广利炭素有限责任公司现有厂区内。项目在原有锅炉房内新建1台2.4MW燃天然气导热油炉，同时拆除现有燃无烟煤导热油炉，燃料为天然气。项目总投资32.5万元，其中环保投资为10.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.落实大气污染防治措施。导热油炉废气经低氮燃烧器处理后，通过14m高排气筒排放，导热油炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.妥善处置各类固体废物。废导热油依托现有危废库暂存，最终交由有资质的单位处置。危险废物的收集、暂存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂托克经济开发区生态保护与发展协调服务中心负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2025年5月21日

抄送：鄂托克经济开发区生态保护与发展协调服务中心

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局   2025年5月21日印发